附件一：

学生宿舍自查自纠要点

1、组织召开学生宿舍安全工作主题班会，老生重温《学生不携带管制刀具承诺书》和《学生宿舍安全事项告知书》，23级新生签订《学生不携带管制刀具承诺书》和《学生宿舍安全事项告知书》。

2、是否存在电动车、电瓶进宿舍现象。

3、宿舍内是否存放各类管制刀具、尖锐器具等。

4、学生有无使用明火现象（吸烟、乱丢烟头、存放烟、点蜡烛、点蚊香、焚烧纸张、打火机等）。

5、宿舍内有无存放易燃、易爆、有毒以及有腐蚀性、传染性等妨碍公共安全和卫生的危险物品。

6、床体、床梯、床护栏等公配设施是否存在松动、开焊、脱落等安全隐患；楼梯扶手、阳台护栏是否牢固；学生宿舍的窗户和门上方的窗、玻璃是否牢固，窗户是否已安装护角。

7、宿舍内有无使用违章电器（如电壶、电热锅、卷发棒、电热毯、直板夹、三无电器产品等）。

8、宿舍内配电箱缺盖，断路器和插座是否存在裸露线路、松动现象；公共区域有无裸露、老化线路、照明设备是否正常。

9、宿舍内是否存在私拉乱接电线、网线、插排乱放、充电器用完不拔、人走不断电等情况。

10、酗酒、晚归、夜不归宿、替寝、打架等违规违纪现象。

11、做好特殊学生的教育、服务、管理工作。

12、消防通道是否畅通；门窗是否安全，限位器有无损坏情况；宿舍钥匙是否乱放。

13、消防设施配套是否完善,灭火器压力表指针是否在正常使用范围内，消防栓是否能正常供水，安全指示灯是否完好等。

14、其他对学生造成危害或存在公共安全的行为。